课程一：工程参建单位的安全生产主体责任（2小时）

（基于相关法律法规、安全生产条例、危大工程管理规定等）

1、近期事故导入

2、勘察单位的安全生产主体责任

3、设计单位安全生产主体责任

4、建设单位安全生产主体责任

5、施工单位安全生产主体责任

6、监理单位安全生产主体责任

7、监测单位安全生产主体责任

8、分包单位安全生产主体责任

9、材料供应商安全生产主体责任

课程二：建筑施工安全管理综合（6小时）

1、近期事故导入

2、安全生产责任管理

3、安全生产管理与责任制度

4、安全技术措施

5、安全技术交底

6、安全教育培训

7、安全检查制度

8、施工现场安全管理

（1）基坑工程

（2）模板支撑工程

（3）脚手架工程

（4）施工临时用电

（5）起重机械管理

（6）…

课程三：安全文明标准化工地建设（2小时）

1、施工区：大门形象、公示标牌、门卫室、洗车槽、地磅、样板区、现场围挡、导向牌、仪表镜、LED显示器、监控室、施工场地、消防设施、宣传栏、吸烟区、茶水室、标养室、仓库、防护棚、材料管理、外架标识、楼层移动厕所、洒水车

2、办公区

3、生活区

4、安全防护

课程四：高处作业技术规范精讲（1小时）

1、高处坠落典型事故案例

2、高处作业安全技术规范修订背景

3、高处作业主要修订内容与相关技术要求

课程五：脚手架事故隐患及安全技术要点（2小时）

1、典型的脚手架坍塌事故分析

2、脚手架常见问题、定义与分类

3、脚手架作业安全管理要求

4、落地式脚手架搭设安全要求

5、型钢悬挑脚手架搭设安全要求

6、满堂式脚手架搭设安全要求

课程六：模板支撑事故隐患及安全技术要点（2小时）

1、支模坍塌事故及原因分析

2、模板施工中常见事故隐患

3、传统模板支撑系统相关规范及安全控制要点

4、轮扣式模板支撑架相关规范及安全控制要点

5、安全专项施工方案的编制与论证管理

课程七：施工现场临时用电安全技术要点（2小时）

1、典型的工地触电事故案例

2、临时用电配置的基本三原则

3、配电室（箱）、开关箱设置要求

4、用电设备与照明用电安全

5、配电线路与外电防护要点

6、临时用电施工组织设计

课程八：塔式起重机安全技术要点及管理（2小时）

1、建筑起重机械安全管理

2、认识塔机及塔机事故原因

3、基础、部件安全要点

4、安全装置的安全技术

5、操作使用日常维护事项

6、塔式起重机常见安全隐患

课程九：施工升降机安全技术要点及管理（2小时）

1、施工升降机事故案例

2、施工升降机的安全装置

3、施工升降机的安全控制

4、施工升降机的操作使用

5、施工升降机的日常检查

6、施工升降机常见安全隐患

课程十：深基坑工程安全施工技术要点（2小时）

- 近年基坑坍塌事故

- 基坑事故基本类型

- 深基坑施工前准备

- 深基坑的降水排水

- 建筑深基坑的支护

- 基坑工程土方开挖

- 基坑工程安全监测

- 基坑工程安全防护

- 基坑安全专项方案

课程十一：汽车起重吊装安全施工技术要点（1.5小时）

1、起重吊装分类与分级

2、汽车起重机性能参数

3、设备管理、进场、使用报验

4、汽车起重机作业场地、站位与打腿

5、汽车起重机吊装作业安全

6、汽车起重机安全隐患检查

课程十二、全钢附着式升降脚手架安全技术要点（1.5小时）

1、附着架的发展与分类

2、全钢式附着架的基本构成

3、附着架的安装、提升与拆除

4、附着架的安全控制技术要点

5、附着架常见问题及处理办法

课程十三、吊篮施工安全技术要点（1小时）

1、吊篮定义及分类

2、吊篮的安全管理

（1）吊篮的安装

（2）吊篮移位

（3）拆除安全管理

3、吊篮的基本组成

4、吊篮的安全装置

5、吊篮的安全隐患

课程十四：施工现场消防安全管理（1小时）

1、施工现场火灾案例

2、施工现场消防安全要求

（1）施工平面布置消防要求

（2）施工现场临时建筑防火

（3）临时消防设施的布置

（4）施工现场消防动火管理

3、灭火的基本知识

4、火灾逃生自救

课程十五：建筑施工安全专项施工方案编审管理（2小时）

1、近期建筑施工事故案例与原因分析

2、建筑施工安全专项方案存在的问题

3、建筑施工安全专项方案编制与论证管理

4、建筑施工安全专项方案编制的基本内容

5、脚手架工程安全专项方案的编制

6、高大支模架安全专项方案的编制

7、其他工程安全专项方案的编制

课程十六：事故案例及参建方安全生产责任分析（2小时）

1、模板坍塌事故案例分析

2、起重机械事故案例分析

3、高处坠落事故案例分析

4、施工临时用电事故案例分析

5、基坑坍塌事故安全分析

6、脚手架坍塌事故安全分析

课程十七 危险性较大分部分项工程安全管理规定及技术资料（2小时）

1、参建各方前期保障

2、专项施工方案编制论证规定

3、危大工程的现场安全管理

4、危大工程相关法律责任

5、安全技术资料编制基本要求

课程十八：工程质量常见问题原因分析与治理（3小时）

1、建筑工程质量常见问题治理存在问题

2、地下室工程质量常见问题原因分析与治理

3、钢筋工程质量常见问题原因分析与治理

4、砌体工程质量常见问题原因分析与治理

5、墙面装饰工程质量常见问题原因分析与治理

课程十九： 建设工程施工企业质量管理（3小时）

1、工程质量事故那些事

2、影响工程质量的常见因素分析

1、基于GB/T50430-2017规范的施工企业质量管理

2、建设工程质量管理体系的策划与建立

3、建设工程质量管理组织机构与职责

4、建设工程质量管控中的人力资源管理

5、建设工程质量管控中的投标与合同管理

6、建设工程质量管控中的施工机具与设施管理

7、建设工程材料、构配件与设备管理

8、建设工程全过程质量管理与检查验收

9、竣工验收管理与备案

建设单位及施工企业技术负责人、项目负责人、技术总工、施工员、安全员、质量员、资料员、监理单位相关人员等